## 10.9早
开始时间 | 2019-10-17 10:00
工单号 | LAB201910160033
工号 | 392442
[8 empty] | 工件 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
尺寸编号 | 测量仪器 | 设备编号 | Nominal Dim. | Tol. Max. (+) | Tol. Min. (-) | USL | LSL | Cav. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
FAI JA16 | MIC | 089 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4
FAI 14-H-1 | HG | SS-026 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 15 | Caliper | 282 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 16 | CAV | ABC-083 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 17 | VR3200 | ABC-174 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 18 | VK100 | ABC-078 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 19 | Sensorfar | ABC-166 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 20 | 水滴角 | 582 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 21 | VHX1000 | 166 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 22 | TG | QA-053 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 23 | KLA | ABC-007 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
FAI 24 | 硬度计 | QA-N-020 | 18.1 | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.02
穴号位置
工件位置
机台类型